## Sheet1
سال | شناسه فهرست | فصل | شناسه رديف | رديف | شرح | واحد | بهاي واحد | نوع
1402 | 215 | 1 | 215010101 | 010101 | بهره‎ برداری از پست های برق فشار متوسط تا توان 50MVA. | باب - ماه | 11269000 | پ
1402 | 215 | 1 | 215010201 | 010201 | بهره برداری خطوط هوایی فشار متوسط 132 کیلوولت. | کیلومتر- ماه | 10593000 | پ
1402 | 215 | 1 | 215010401 | 010401 | بهره برداری دیزل ژنراتور تا توان 2000KVA. | باب - ماه | 4073000 | پ
1402 | 215 | 1 | 215010701 | 010701 | بهره برداری از مرکز پایش و راهبری تاسیسات با حداکثر TAG 5000. | باب - ماه | 77838000 | پ
1402 | 215 | 1 | 215010702 | 010702 | بهره برداری از مرکز پایش و راهبری تاسیسات برای 5001 تا 20000TAG. | باب - ماه | 125738000 | پ
1402 | 215 | 1 | 215010703 | 010703 | بهره برداری از مرکز پایش و راهبری تاسیسات برای 20001 TAG و بیشتر. | باب - ماه | 209564000 | پ
1402 | 215 | 1 | 215011001 | 011001 | بهره برداری از واحد نیروگاه خورشیدی تا 20 کیلو وات. | باب - ماه | 4073000 | پ
1402 | 215 | 1 | 215011002 | 011002 | بهره برداری از واحد نیروگاه خورشیدی پیش از20 کیلو وات. | باب - ماه | 4887000 | پ
1402 | 215 | 1 | 215011003 | 011003 | بهره برداری از واحد نیروگاه تولید برق از طریق بیوگاز. | باب - ماه | 40730000 | پ
1402 | 215 | 1 | 215011004 | 011004 | بهره برداری از واحد نیروگاه برق آبی تا قدرت400KW. | باب - ماه | 3258000 | پ
1402 | 215 | 1 | 215011005 | 011005 | بهره برداری از واحد نیروگاه برق آبی با قدرت بیشتر از 400KW. | باب - ماه | 4887000 | پ
1402 | 215 | 1 | 215011006 | 011006 | بهره برداری از واحد نیروگاه بادی. | باب - ماه | 4887000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020101 | 020101 | نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت تا قدرت 250KVA | مورد | 18956000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020102 | 020102 | نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت از قدرت 251 KVA تا 630KVA | مورد | 23258000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020103 | 020103 | نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت از قدرت 630 KVA تا 1000KVA | مورد | 28564000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020104 | 020104 | نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت از قدرت 1000KVA به بالا | مورد | 33565000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020301 | 020301 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار ضعیف (LV) راه انداز ستاره - مثلث تا قدرت 75 کیلووات. | مورد | 3624000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020302 | 020302 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار ضعیف (LV) راه انداز ستاره – مثلث از قدرت 76 کیلووات تا 250 کیلووات. | مورد | 4806000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020303 | 020303 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار ضعیف (LV) راه انداز ستاره - مثلث به قدرت بالاتر از 250 کیلووات | مورد | 5006000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020304 | 020304 | نگهداری و سرویس تابلوی برق جبران کننده توان راکتیو (بانک خازنی) شامل: خازن، میکروخازن، فیلتر ضد هارمونی، رگولاتور، کلید، فیوز و... | مورد | 2379000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020305 | 020305 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار متوسط دو سلولی AIS معمولی شامل یک سلول دژنکتور نوع SF6 و یک سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار. | مورد | 8741000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020306 | 020306 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشارمتوسط دو سلولی کمپکت AIS یا GIS شامل یک سلول دیژنکتور نوع SF6 و یک سلول سکسیونر قابل قطع زیربار. | مورد | 7755000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020307 | 020307 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشارمتوسط دو سلولی AIS از نوع کم روغن شامل یک سلول دیژنکتور و یک سلول سکسیونر قابل قطع زیربار. | مورد | 9503000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020401 | 020401 | نگهداری و سرویس دیزل ژنراتورتا 50 KVA. | مورد | 13671000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020402 | 020402 | نگهداری و سرویس دیزل ژنراتور بیش از 50 تا 500 KVA. | مورد | 17530000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020403 | 020403 | نگهداری و سرویس دیزل ژنراتور با توان بیش از 500 KVA. | مورد | 23936000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020410 | 020410 | نگهداری و سرویس منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) تا توان 5 KVA. | مورد | 660000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020411 | 020411 | نگهداری و سرویس منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) با توان بیش از 5 KVA. | مورد | 854000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020420 | 020420 | نگهداری و سرویس دستگاه تثبیت کننده ولتاژ (Stabilizer) تا توان 30 KW. | مورد | 660000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020421 | 020421 | نگهداری و سرویس دستگاه تثبیت کننده ولتاژ (Stabilizer) با توان بالای 30 KW | مورد | 1191000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020430 | 020430 | نگهداری و سرویس باسداکت | مورد | 2036000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020501 | 020501 | نگهداریو سرویس سیستم اتصال زمین | مورد | 1601000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020701 | 020701 | نگهداری و سرویس یک تابلو کنترل نوع PLC/RTU و HMI به همراه نمایشگر، رکوردر، برد پوزیشنر، ترانسمیتر و سنسور انواع ابزاردقیق کمی و کیفی تا حداکثر 6 تجهیز. | مورد | 3408000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020702 | 020702 | نگهداری و سرویس سیستم های تله متری رله ای بدون PLC/RTU به همراه انواع ابزار دقیق تا حداکثر 6 تجهیز. | مورد | 852000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020703 | 020703 | نگهداری و سرویس یک تابلو دیتالاگر از نوع مانیتورینگ به همراه نمایشگر، رکوردر، برد پوزیشنر ،ترانسمیتر و سنسور انواع ابزاردقیق کمی و کیفی تا حداکثر 6 تجهیز. | مورد | 980000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020704 | 020704 | نگهداری و سرویس یک تابلو دیتالاگر از نوع کنترل و مانیتورینگ به همراه نمایشگر، رکوردر، برد پوزیشنر، ترانسمیتر و سنسور انواع ابزاردقیق کمی و کیفی تا حداکثر 6 تجهیز. | مورد | 1959000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020710 | 020710 | نگهداشت برنامه ای آنتن های OMNI ،YAGI، DISH ،FLAT تا23 dbi تا ارتفاع 4 متر (ارتفاع دکلمخابراتی یا میله نگهدارنده آنتن.) | مورد | 816500 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020711 | 020711 | نگهداشت برنامه ای آنتن های YAGI، OMNI، FLAT، DISH بیش از 23dbi تا ارتفاع 4 متر (ارتفاع دکل مخابراتی یا میله نگهدارنده آنتن). | مورد | 1469000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215020713 | 020713 | نگهداریاز دکل های مخابراتی. | مورد | 2273000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215021001 | 021001 | نگهداری و سرویس واحد نیروگاه خورشیدی تا 20KW | مورد | 3119000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215021002 | 021002 | اضافه بها به ردیف 021001 به ازای افزایش هر 5 کیلو وات مازاد بر 20 کیلووات. | کیلووات | 103000 | پ
1402 | 215 | 2 | 215021010 | 021010 | نگهداری و سرویس واحد تولید انرژی برق از طریق بیوگاز. | مورد | 17923000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030101 | 030101 | تعویض سلیکاژل ترانسفورماتور تا توان 630 کیلو ولت آمپر. | کیلوگرم | 3260000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030102 | 030102 | تعویض سلیکاژل ترانسفورماتور با توان بیشتر از 630 کیلو ولت آمپر. | کیلوگرم | 4347000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030110 | 030110 | تعویض مقره ها و بوشینگ ها برای ترانسفورماتور تا توان 630 کیلو ولت آمپر. | عدد | 2185000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030111 | 030111 | تعویض مقره ها و بوشینگ ها برای ترانسفورماتور با توان بالاتر 630 کیلو ولت آمپر. | عدد | 3456000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030120 | 030120 | تعویض ترانسفورماتور زمینی تا 630 کیلوولت آمپر. | عدد | 36414000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030121 | 030121 | تعویض ترانسفورماتور زمینی با توان یشتر از 630 تا 1250 کیلوولت آمپر. | عدد | 62776000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030122 | 030122 | تعویض ترانسفورماتور زمینی با توان بیشتر از 1250کیلوولت آمپر. | عدد | 77745000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030130 | 030130 | تعویض رله بوخهلتس، ترمیک یا جرقه گیر مقره ها. | عدد | 2496000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030140 | 030140 | تعویض سلکتور تپ چنجر. | عدد | 3118000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030201 | 030201 | اصلاح قطعی سیم خط هوائی. | مورد | 7775000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030301 | 030301 | تعمیرانواع کلیدهای فشارمتوسط ثابت. | عدد | 9162000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030310 | 030310 | تعمیرانواع کلیدهای فشارمتوسط کشوئی. | عدد | 10590000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030320 | 030320 | تعمیر انواع سکسیونرهای فشارمتوسط قابل قطع زیربار. | عدد | 12959000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030330 | 030330 | تعمیرانواع سکسیونرهای فشارمتوسط غیرقابل قطع زیربار. | عدد | 11722000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030340 | 030340 | تعویض روغن دیژنکتورهای روغنی. | لیتر | 2987000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030350 | 030350 | تعمیر اینترلاک های مکانیکی. | عدد | 3119000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030355 | 030355 | تعویض اینترلاک های مکانیکی. | عدد | 2324000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030360 | 030360 | تعمیر اینترلاک های الکتریکی. | عدد | 2999000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030366 | 030366 | تعویض اینترلاک های الکتریکی. | عدد | 2650000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030370 | 030370 | تعویض تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، راه اندازهای نرم و دور متغیر تا 250 آمپر. | عدد | 3212000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030371 | 030371 | تعویض تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت ، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، راه اندازهای نرم و دور متغیر بیش از 250 آمپر تا 800 آمپر. | عدد | 7473000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030372 | 030372 | تعویض تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، راه اندازهای نرم و دور متغیر بیش از 800 آمپر | عدد | 9169000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030380 | 030380 | تعمیر تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت ، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها تا 250 آمپر. | عدد | 6076000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030381 | 030381 | تعمیر تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها بیش از 250 آمپر تا 800. | عدد | 7779000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030382 | 030382 | تعمیر تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها بیش از 800 آمپر. | عدد | 9898000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030390 | 030390 | اصلاح کامل سیم کشی مدار فرمان راه انداز نرم، کنترل دور متغیر. | مورد | 5092000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030391 | 030391 | اصلاح سیم کشی مدار فرمان با راه انداز ستاره مثلث. | مورد | 7638000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030401 | 030401 | نصب UPS رک مونت تا توان 5KVA تک فاز. | عدد | 1810000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030406 | 030406 | نصب کارت SNMP بر روی UPS با کانفیگ. | عدد | 1122000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030410 | 030410 | شارژ باتری ها (دیتالاگر و UPS). | عدد | 1351000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030501 | 030501 | اصلاح چاه اتصال زمین. | مورد | 25661000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030601 | 030601 | تعویض آند فداشونده. | عدد | 5661000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030602 | 030602 | تعویض آند جریان تزریقی. | عدد | 9136000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030701 | 030701 | تعویض تجهیزات کنترل، تله متری و ابزاردقیق گروه1. | عدد | 1664000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030702 | 030702 | تعویض تجهیزات کنترل، تله متری و ابزاردقیق گروه2. | عدد | 2206000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030720 | 030720 | تعویض CPU سیستم دیتالاگرPLC/RTU/. | عدد | 1915000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030730 | 030730 | تعویض سنسور دبی سنج کلمپی از نوع اولتراسونیک و یانوع اینزرشن مغناطیسی و اولتراسونیک. | عدد | 7452000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030731 | 030731 | تعویض سنسور دبی سنج از نوع راداری. | عدد | 8918000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030732 | 030732 | تعویض سنسور دبی سنج از نوع ورتکس. | عدد | 7782000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030737 | 030737 | تعویض سنسور سطح سنج از نوع اولتراسونیک و راداری. | عدد | 2696000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030738 | 030738 | تعویض سنسور سطح سنج لجن از نوع نوری. | عدد | 6174000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030740 | 030740 | تعویض سنسور سنجش کلر، BOD، COD، TSS، MLSS، H2S، TU و EC. | عدد | 5197000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030750 | 030750 | تعویض انواع آنتن های مخابراتی تا 4 متر یا مودم نوع UHF و پهنای باند آزاد. | دستگاه | 4076000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030755 | 030755 | تعویض مودم ADSL و MPLS و یا مودم فیبر نوری. | عدد | 3105000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030801 | 030801 | تعویض انواع لامپ­ های روشنائی تا ارتفاع 3 متر. | عدد | 175500 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030806 | 030806 | تعویض انواع چراغ های روشنائی صنعتی تا ارتفاع 4 متر و برج های روشنایی. | عدد | 1339000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030810 | 030810 | تعویض انواع (انشعاب داخلی)کلیدهای روشنائی پریزهای برق،تلفن، تلویزیون و شبکه کامپیوتری و انواع سنسورهای سیستم روشنایی. | عدد | 173500 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030820 | 030820 | تعویض فتوسل یا سنسور نجومی. | عدد | 336000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030830 | 030830 | تعویض تابلوی مرکزی سیستم اعلام حریق. | عدد | 2891000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215030901 | 030901 | تعویض دوربین و پایه دوربین ها. | عدد | 1867000 | پ
1402 | 215 | 3 | 215031001 | 031001 | جوشکاری موردی. | سانتیمتر | 207500 | پ
1402 | 215 | 42 | 215420101 | 420101 | تأمین و تجهیزمحل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420102 | 420102 | تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420103 | 420103 | تأمین و تجهیز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420201 | 420201 | تأمین کمک هزینه یا تسهیلات لازم براي تهیه غذاي کارگران | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420202 | 420202 | تأمین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420203 | 420203 | تامین تجهیزات حفاظت فردي براي جلوگیري از برق گرفتگی طبق پروژه (کلاه ایمنی عایق برق، سرپوش ضد جرقه قوس الکتریکی، لباس ضد جرقههاي الکتریکی، دستکش عایق برق ،چکه لاستیکی عایق برق فشار قوي) | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420204 | 420204 | خرید کمربند ایمنی سیمبانی، رابط قابل تنظیم سیم بانی و تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع براي کار در خطوط انتقال نیرو | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420301 | 420301 | تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420302 | 420302 | تأمین و تجهیز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار کارفرما | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420303 | 420303 | تأمین غذاي کارمندان کارفرما | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420306 | 420306 | هزینه برقراري نظام ایمنی ،بهداشت و محیط زیست(HSE) و حفاظت کار ، براساس دستورالعملهاي مندرج در اسناد پیمان | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420401 | 420401 | تأمین ساختمان هاي پشتیبانی و تجهیز انبارهاي سرپوشیده ،آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420402 | 420402 | تجهیز دفاتر کارفرما به اینترنت پرسرعت | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420501 | 420501 | تأمین آب در محدوده کار و شبکه آب رسانی داخل محدوده | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420502 | 420502 | تأمین برق در محدوده کار و شبکه برق رسانی داخل محدوده | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420503 | 420503 | تأمین سامانه هاي مخابراتی در محدوده کار | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420505 | 420505 | تأمین علایم و وسایل ایمنی براي اطراف ترانشه ها ،چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420506 | 420506 | تامین ابزار آلات مورد نیاز پیمانکار مطابق با بند 5 در متن پیوست . | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420507 | 420507 | تأمین سامانه گازرسانی در محدوده کار | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420508 | 420508 | تأمین سامانه سوخت رسانی در محدوده کار | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420509 | 420509 | تأمین سیم کارت براي سیستم تله متري | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420601 | 420601 | حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کار | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420701 | 420701 | بیمه تجهیزات در محدوده کار | مقطوع | 0 | ج
1402 | 215 | 42 | 215420801 | 420801 | تحویل کار | مقطوع | 0 | ج
00
1402
شرکت ساختمانی صاد ( تولید، تامین و پخش کالا و مصالح ساختمانی )
بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب